Kołobrzeg, dnia 18.11.2019 r.

SP-3-IV.230.8.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu składa zapytanie ofertowe  na świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemu CCTV. Termin realizacji zamówienia rok 2020.
 Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do konserwacji, celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej, urządzenia i instalacje systemu monitoringu w obiekcie : Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu poprzez okresowe – półroczne sprawdzenie i dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek, w szczególności :

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- sprawdzenie rejestratora i jego obsługi,

- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia,

- sprawdzenie czy system cctv jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

2) Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy realizację jego obowiązków, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do systemu CCTV oraz stworzenie możliwości kontroli jego sprawności.

Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. 
E. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu:

- bezpośrednio w sekretariacie szkoły – pok. nr 8,

- faxem nr 94 35 221 31,

- przesłać pocztą na adres szkoły

- lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@sp3kg.pl

Termin składania ofert upływa dnia – 05 grudnia 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu -  09 grudnia  2019 r.

Kryteria oceny ofert – Cena 90 %

- Czas, termin realizacji 10 %

W sprawie wszelkich niezbędnych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 
94 35 22131 lub bezpośrednio z p. Mariusz Walda – pok. nr 2.

Dyrektor szkoły

mgr Iwona Olszewska